Утверждено решением

Совета  Некоммерческого 

партнерства  «Содействие в области

энергосбережения и энергоэффективности 

топливно-энергетических ресурсов»

Протокол №4 ЗС-2014 от 16.07.2014 г.
Некоммерческое партнерство «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов»
	


СТАНДАРТ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ                         СРОСТ НП СЭЭ ТЭР 
ОРГАНИЗАЦИИ                                                    12 - 2014
__________________________________________________________________
СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ПРИБОРНОГО ПАРКА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
(ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ)
Г.Казань- 2014 г.
Сведения о стандарте
1.РАЗРАБОТАН: Некоммерческим партнерством «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов»
2.СТАНДАРТ УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ: Решением Совета некоммерческого партнерства «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов» (НП СЭЭ ТЭР), протокол №4 ЗС-2014 от 16.07.2014 г.
1.
Общие положения 
1.1. Настоящий стандарт определяет стандарты оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования членами Некоммерческого партнерства «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов» (далее – Партнерство). 

2.
Стандарты оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования.  
2.1. Оснащение приборным парком, необходимого для проведения энергетического обследования  проводится с учетом требований  следующих документов:

2.1.1. Федеральный закон №261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышение энергетической эффективности….» 
2.1.2. Правила измерения расхода газа и жидкостей стандартными сужающимися устройствами. РД 50-213—80. Изменение № 1 к РД 50-213—80. М. Изд-во стандартов, 1998

2.1.3. Методика выполнения измерений с использованием сужающихся устройств. МИ 2204—92. М. Изд-во стандартов,1997

2.1.4. Методические указания по инвентаризации угля и горючих сланцев на электростанциях. МУ 34-70-050—83. М. СПО Союзтехэнерго, 1983

2.1.5. Методические указания по инвентаризации жидкого топлива на электростанциях. МУ 34-70-152—83. М. СПО Союзтехэнерго, 1983

2.1.6. Методические указания по нормированию расходов тепла на отопление и вентиляцию производственных зданий. ТЭС МУ 34-70-079—84. М. СПО Союзтехэнерго, 1984

2.1.7. Правила монтажа расходомерных устройств. РД-50-213, М. Изд-во стандартов, 1985

2.1.8. Методика оценки технического состояния паротурбинных установок до и после ремонта и в период между ремонтами, РД 34.20.581.85. М. СПО ОРГРЭС, 1995

2.1.9. Методика оценки технического состояния котельных установок до и после ремонта. РД 34.26.617—97 М. СПО ОРГРЭС, 1997

2.1.10. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. М. СПО ОРГРЭС, 1996

2.1.11. Типовая инструкция по учету электрической энергии при ее производстве, передаче и распределении, РД 34,09.101-94. М. СПО ОРГРЭС, 1995

2.1.12. Правила устройства электроустановок, 6-е издание, М. Главгосэнергонадзор РФ, 1998

2.1.13. Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. П-683, Главгосэнергонадзор. М. Изд-во МЭИ, 1995

2.1.14. Информационное письмо РАО «ЕЭС России» «О коммерческом учете тепловой энергии». ИП-01(02)-97.

2.1.15. Методические указания по составлению отчета электростанции и «АО Энерго» о тепловой экономичности оборудования. РД 32.08.522—95

2.1.16. Правила проведения энергетических обследований. Утверждены Минтопэнерго России 25.03.98. М. СПО ОРГРЭС, 1998

2.1.17. Методики определения пределов допускаемых расхождений при определении массы «нетто» груза, перевозимого при бестарных перевозках. МИ 1953—88. М. СПО Союзтехэнерго, 1984

2.1.18. Нефть и нефтепродукты. Методы измерения массы. ГОСТ 26976—86

2.1.19. Методические указания по контролю качества твердого, жидкого и газообразного топлива для расчета удельных расходов. ТЭС РД 34.09.114-92, М., СПО ОРГРЭС, 1993

2.1.20. Б.П. Варнавский, А.И. Колесников, М.Н. Федоров. «Энергоаудит объектов коммунального хозяйства и промышленных предприятий». Учебное пособие. М. МИКСиС, 1998

2.1.21. Транспортный Устав железных дорог РФ от 08.11.98 № 2—ФЗ (Собрание законодательных актов РФ. 12.01.98. № 2)

2.1.22. Правила поставки газа в РФ от 05.02.98 № 162 (Собрание законодательных актов РФ, № 6)

2.1.23. Типовая инструкция по эксплуатации тепловых сетей в системах централизованного теплоснабжения. Утверждена Департаментом стратегии развития и научно-технической политики РАО «ЕЭС России»

2.1.24. Методические указания по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии. Утверждены Департаментом строительства 07.07.98

2.1.25. Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях. РД 34.09.255—97. М., СПО ОРГРЭС, 1998

2.1.26. Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери. РД 34.20.519-97. М. СПО ОРГРЭС, 1998

2.1.27. Типовое положение об электрическом цехе. ТП 34-70-014—86. СПО Союзтехэнерго, 1987

2.1.28. Методические указания по обследованию теплопотребляющих установок закрытых систем теплоснабжения и разработка мероприятий по энергосбережению. Отраслевой руководящий документ РФ 34.09.455—95 РАО «ЕЭС России». М., 1996

2.1.29. Энергоаудит и нормирование расходов энергоресурсов. Сборник методических материалов. Под редакцией проф. С.И. Сергеева. НГТУ, НИЦЭ, Н. Новгород, 1998
2.1.30. Методические указания по организации учета топлива на тепловых электростанциях. РД 34.09.10596. М. СПО ОРГРЭС, 1997

2.2. В части не урегулированной указанными в п. 2.1 документами, стандарты расчета потенциала энергосбережения определяются действующими нормативно - правовыми документами Российской Федерации.

PAGE  
2

