СРОСТ НП СЭЭ ТЭР – 16-2014
СТАНДАРТ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ


Утверждено решением

Совета  Некоммерческого 

партнерства  «Содействие в области

энергосбережения и энергоэффективности 

топливно-энергетических ресурсов»

Протокол №4 ЗС-2014 от 16.07.2014 г.
Некоммерческое партнерство «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов»
	


СТАНДАРТ 

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ                         СРОСТ НП СЭЭ ТЭР 
ОРГАНИЗАЦИИ                                                    16 - 2014
__________________________________________________________________
СТАНДАРТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
(ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ)
г. Казань- 2014 г.
Сведения о стандарте
1.РАЗРАБОТАН: Некоммерческим партнерством «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов»
2. СТАНДАРТ УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ: Решением Совета некоммерческого партнерства «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов» (НП СЭЭ ТЭР), протокол №4 ЗС-2014 от 16.07.2014 г.
1.
Общие положения 
1.1. Настоящий стандарт определяет стандарты определения  перечня мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для бюджетных организаций, рекомендуемых при проведении энергообследований членами Некоммерческого партнерства «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов» (далее – Партнерство). 

2.
Стандарты определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для бюджетных организаций.  
2.1. Определение перечня мероприятий проводится с учетом требований  следующих документов:

· Федеральный Закон  «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…..»№ 261-ФЗ от 23.10.2009 г.

· Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. N 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
2.2. В части не урегулированной указанными в п. 2.1 документами, стандарты определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для бюджетных организаций определяются действующими нормативно - правовыми документами Российской Федерации.

PAGE  
3

