СРОПР НП СЭЭ ТЭР – О2-2015
ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ


Утверждено решением

Совета  Некоммерческого 

партнерства  «Содействие в области

энергосбережения и энергоэффективности 

топливно-энергетических ресурсов»
	


Протокол  №1 ЗС-2015 от  27. 01.2015 года.
Некоммерческое  партнерство «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов»

ПРАВИЛА
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ                         СРОПР НП СЭЭ ТЭР 
ОРГАНИЗАЦИИ                                                    О2-2015
___________________________________________________________________

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА, СОСТАВЛЕННОГО 

ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ
(ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ)

г. Казань- 2015 г.

Сведения о правилах
1. РАЗРАБОТАНЫ: Некоммерческим партнерством «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов»

2. ПРАВИЛА УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ: Решением Совета некоммерческого партнерства  «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов» (НП СЭЭ ТЭР), протокол  №1 ЗС-2015 от  27. 01.2015 года.
СОДЕЖАНИЕ

                                                                                                Стр.                                                                 

Введение………………………………………………………………….….4

Нормативные ссылки…………………………………………………..…..4

Определения………………………………………………….…………5 - 6
Общие положения………………………………………………….…...6 - 7
Структура и содержание энергетического паспорта……………………7

    Приложения ……………………………..……………………….....…...8 – 12
Введение

Некоммерческим Партнерством «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов» подготовлены типовые формы энергетического паспорта зданий и сооружений (далее - зданий) составленного на основании проектной документации, являющихся потребителями топливно-энергетических ресурсов. Данные формы позволяют получать в концентрированном виде объективную информацию об уровне и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

Настоящие правила распространяется на  здания, строения, сооружения, вводимые в эксплуатацию после осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта жилых домов и могут составляться на основании проектной документации,  в которых необходимо поддерживать определенные параметры микроклимата в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.

Правила оформления  энергетического паспорта зданий разработан с целью:

- формирования единого унифицированного подхода к его составу и структуре;

- оценки реального состояния энергетического хозяйства и его эффективности;

- определения фактического баланса потребления ТЭР;

- формирования мероприятий по энергосбережиению;

- стимулирования энергосберегающих мероприятий. 

Правила регламентируют основные положения энергетической паспортизации зданий и сооружений, устанавливает типовые формы документов — составных частей паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов, дополняющих и уточняющих ранее разработанные формы.

1. Нормативные ссылки

В правилах использованы ссылки на следующие документы:

Федеральный Закон  « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…..»№ 261-ФЗ от 23.11.2009 г.

Приказ Минэнерго России №400  от  30.06.2014г. « Об утверждении требований к проведению энергетического обследования ….».

2. Определения

В настоящих правилах используют следующие термины с соответствующими определениями:

энергосбережение: Реализация организационных, правовых,  технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение  объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования ( в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

   энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии);

   вторичный энергетический ресурс - энергетический ресурс, полученный в виде отходов производства и потребления или побочных продуктов в результате осуществления технологического процесса или использования оборудования, функциональное назначение которого не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса;

   энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;

     класс энергетической эффективности - характеристика продукции, отражающая ее энергетическую эффективность;

   энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте;

   эффективное использование энергетических ресурсов: Достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологий и соблюдении требований к охране окружающей природной среды;

потребитель топливно-энергетических ресурсов: Физическое или юридическое лицо, осуществляющее пользование топливом, электрической энергией (мощностью) и(или) тепловой энергией (мощностью);

энергетический паспорт промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов: Нормативный документ, отражающий баланс потребления и содержащий показатели эффективности использования ТЭР в процессе хозяйственной деятельности объектами производственного назначения, а также содержащий энергосберегающие мероприятия;

Организация - энергоаудитор: юридическое лицо, осуществляющее энергетическое обследование потребителей ТЭР и имеющие право на выполнение этих работ.
3. Общие положения

3.1 Энергетический паспорт потребителя ТЭР разрабатывают на основании проектной документации, с целью:

1) получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов;

2) определение показателей энергетической эффективности;

3.2 Разработку и ведение паспорта обеспечивает потребитель ТЭР.

Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (Минэнерго России) устанавливаются требования к энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, в том числе требования к его форме и содержанию, правила направления копии энергетического паспорта, в этот федеральный орган исполнительной власти. Указанные требования могут различаться в зависимости от типов организаций, объектов (зданий, строений, сооружений производственного или непроизводственного назначения, энергетического оборудования, технологических процессов и иных критериев).
3.3 Деятельность по проведению энергетического обследования вправе осуществлять только лица, являющиеся членами саморегулируемых организаций в области энергетического обследования. Создание и функционирование саморегулируемых организаций в области энергетического обследования должны осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2009 г. №261-ФЗ «об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» и Федерального закона от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" (далее - Федеральный закон "О саморегулируемых организациях").

3.4 Объектами энергетического обследования являются:

-  здания, строения, сооружения.
3.5 Обновление информации в энергетическом паспорте проводят в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

 3.6 Ответственность за достоверность данных энергетического паспорта несут лица, проводившие энергетические обследования, административное руководство потребителя ТЭР.
3.7 Энергетический паспорт потребителя ТЭР должен храниться в организации, в уполномоченном Федеральном органе исполнительной власти России, и в организации проводившей энергетическое обследование.

4. Структура и содержание энергетического паспорта 

4.1 Энергетический паспорт, составленный на основании проектной документации должен содержать информацию:

1. Нормативные параметры теплозащиты здания, строения, сооружения;

2. Расчетные показатели и характеристики здания, строения, сооружения;

     3. Энергетические нагрузки здания;

    4. Показатели эксплуатационной энергоемкости здания, строения, сооружения;

     5.Удельная эксплуатационная энергоемкость здания (обобщенный показатель годового расхода топливно-энергетических ресурсов в расчете на 1кв. м площади квартир, помещений);

     6. Сведения об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

4.2 Энергетический паспорт, составленный на основании проектной документации, должен быть составлен по форме согласно приложению № 1 к настоящим правилам.
Приложение № 1

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ,

составленный на основании проектной документации

_______________________________________________

наименование объекта (здания, строения,

сооружения), адрес

Класс энергетической эффективности ___________________

	Параметры
	Единица измерения
	Значение параметра

	1. Параметры теплозащиты здания, строения, сооружения

	1.1. Требуемое сопротивление теплопередаче:
	
	

	- наружных стен
	кв. м[image: image1.wmf]×

°C/Вт
	

	- окон и балконных дверей
	кв. м[image: image2.wmf]×

°C/Вт
	

	- покрытий, чердачных перекрытий
	кв. м[image: image3.wmf]×

°C/Вт
	

	- перекрытий над проездами
	кв. м[image: image4.wmf]×

°C/Вт
	

	- перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями
	кв. м[image: image5.wmf]×

°C/Вт
	

	1.2. Требуемый приведенный коэффициент теплопередачи здания, строения, сооружения
	Вт/(кв. м[image: image6.wmf]×

°C/Вт)
	

	1.3. Требуемая воздухопроницаемость:
	
	

	- наружных стен (в том числе стыки)
	кг/(кв. м[image: image7.wmf]×

ч)
	

	- окон и балконных дверей (при разности давлений 10 Па)
	кг/(кв. м[image: image8.wmf]×

ч)
	

	- покрытий и перекрытий первого этажа
	кг/(кв. м[image: image9.wmf]×

ч)
	

	- входных дверей в квартиры
	кг/(кв. м[image: image10.wmf]×

ч)
	

	1.4. Нормативная обобщенная воздухопроницаемость здания, строения, сооружения при разности давлений 10 Па
	кг/(кв. м[image: image11.wmf]×

ч)
	

	2. Расчетные показатели и характеристики здания, строения, сооружения

	2.1. Объемно-планировочные показатели
	
	

	2.1.1. Строительный объем, всего
	куб. м
	

	в том числе отапливаемой части
	куб. м
	

	2.1.2. Количество квартир (помещений)
	шт.
	

	2.1.3. Расчетное количество жителей (работников)
	чел.
	

	2.1.4. Площадь квартир, помещений (без летних помещений)
	кв. м
	

	2.1.5. Высота этажа (от пола до пола)
	м
	

	2.1.6. Общая площадь наружных ограждающих конструкций отапливаемой части здания всего, в том числе:
	кв. м
	

	- стен, включая окна, балконные и входные двери в здание
	кв. м
	

	- окон и балконных дверей
	кв. м
	

	- покрытий, чердачных перекрытий
	кв. м
	

	- перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями, проездами и под эркерами, полов по грунту
	кв. м
	

	2.1.7. Отношение площади наружных ограждающих конструкций отапливаемой части здания к площади квартир (помещений)
	
	

	2.1.8. Отношение площади окон и балконных дверей к площади стен, включая окна и балконные двери
	
	

	2.2. Уровень теплозащиты наружных ограждающих конструкций
	
	

	2.2.1. Приведенное сопротивление теплопередаче:
	
	

	- стен
	кв. м[image: image12.wmf]×

°C/Вт
	

	- окон и балконных дверей
	кв. м[image: image13.wmf]×

°C/Вт
	

	- покрытий, чердачных перекрытий
	кв. м[image: image14.wmf]×

°C/Вт
	

	- перекрытий над подвалами и подпольями
	кв. м[image: image15.wmf]×

°C/Вт
	

	- перекрытий над проездами и под эркерами
	кв. м[image: image16.wmf]×

°C/Вт
	

	2.2.2. Приведенный коэффициент теплопередачи здания
	Вт/(кв. м[image: image17.wmf]×

°C/Вт)
	

	2.2.3. Сопротивление воздухопроницанию наружных ограждающих конструкций при разности давлений 10 Па:
	
	

	- стен (в том числе стыки)
	кв. м[image: image18.wmf]×

ч/кг
	

	- окон и балконных дверей
	кв. м[image: image19.wmf]×

ч/кг
	

	- перекрытия над техническим подпольем и подвалом
	кв. м[image: image20.wmf]×

ч/кг
	

	- входных дверей в квартиры
	кв. м[image: image21.wmf]×

ч/кг
	

	- стыков элементов стен
	м[image: image22.wmf]×

ч/кг
	

	2.2.4. Приведенная воздухопроницаемость ограждающих конструкций здания при разности давлений 10 Па
	кг/(кв. м[image: image23.wmf]×

ч)
	

	2.3. Энергетические нагрузки здания
	
	

	2.3.1. Потребляемая мощность систем инженерного оборудования:
	
	

	- отопления
	кВт
	

	- горячего водоснабжения
	кВт
	

	- электроснабжения
	кВт
	

	- других систем (каждой отдельно)
	кВт
	

	2.3.2. Средние суточные расходы:
	
	

	- природного газа
	куб. м/сут.
	

	- холодной воды
	куб. м/сут.
	

	- горячей воды
	куб. м/сут.
	

	2.3.3. Удельный максимальный часовой расход тепловой энергии на 1 кв. м площади квартир (помещений):
	
	

	- на отопление здания
	Вт/кв. м
	

	- в том числе на вентиляцию
	Вт/кв. м
	

	2.3.4. Удельная тепловая характеристика
	Вт/(куб. м[image: image24.wmf]×

°C)
	

	2.4. Показатели эксплуатационной энергоемкости здания, строения, сооружения
	
	

	2.4.1. Годовые расходы конечных видов энергоносителей на здание (жилую часть здания), строение, сооружение:
	
	

	- тепловой энергии на отопление в холодный и переходный периоды года
	МДж/год
	

	- тепловой энергии на горячее водоснабжение
	МДж/год
	

	- тепловой энергии других систем (раздельно)
	МДж/год
	

	- электрической энергии, всего,

в том числе:
	МВт[image: image25.wmf]×

ч/год
	

	на общедомовое освещение
	МВт[image: image26.wmf]×

ч/год
	

	в квартирах (помещениях)
	МВт[image: image27.wmf]×

ч/год
	

	на силовое оборудование
	МВт[image: image28.wmf]×

ч/год
	

	на водоснабжение и канализацию
	МВт[image: image29.wmf]×

ч/год
	

	- природного газа
	тыс. куб. м/год
	

	2.4.2. Удельные годовые расходы конечных видов энергоносителей в расчете на 1 кв. м площади квартир (помещений):
	
	

	- тепловой энергии на отопление в холодный и переходный периоды года
	МДж/кв. м год
	

	- тепловой энергии на горячее водоснабжение
	МДж/кв. м год
	

	- тепловой энергии других систем (раздельно)
	МДж/кв. м год
	

	- электрической энергии
	кВт[image: image30.wmf]×

ч/кв. м год
	

	- природного газа
	куб. м/кв. м год
	

	2.4.3. Удельная эксплуатационная энергоемкость здания (обобщенный показатель годового расхода топливно-энергетических ресурсов в расчете на 1 кв. м площади квартир, помещений)
	кг у.т. /кв. м год
	

	2.4.4. Суммарный удельный годовой расход тепловой энергии:
	
	

	- на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение
	кВт[image: image31.wmf]×

ч/(кв. м[image: image32.wmf]×

год)
	

	- максимально допустимые величины отклонений от нормируемого показателя
	%
	

	- на отопление и вентиляцию
	Вт[image: image33.wmf]×

ч/(кв. м[image: image34.wmf]×

°C[image: image35.wmf]×

сут.)
	

	2.4.5. Удельный расход электрической энергии на общедомовые нужды
	кВт[image: image36.wmf]×

ч/кв. м
	

	3. Сведения об оснащенности приборами учета

	3.1. Количество точек ввода со стороны энергоресурсов и воды, оборудованных приборами учета, при централизованном снабжении:
	
	

	- электрической энергии
	шт.
	

	- тепловой энергии
	шт.
	

	- газа
	шт.
	

	- воды
	шт.
	

	3.2. Количество точек ввода со стороны энергоресурсов и воды, не оборудованных приборами учета, при централизованном снабжении:
	
	

	- электрической энергии
	шт.
	

	- тепловой энергии
	шт.
	

	- газа
	шт.
	

	- воды
	шт.
	

	3.3. Количество точек ввода электрической энергии, тепловой энергии, газа, воды, не оборудованных приборами учета, при децентрализованном снабжении указанными ресурсами:
	
	

	- электрической энергии
	шт.
	

	- тепловой энергии
	шт.
	

	- газа
	шт.
	

	- воды
	шт.
	

	3.4. Оснащенность квартир (помещений) приборами учета потребляемых:
	
	

	- электрической энергии
	%
	

	- тепловой энергии
	%
	

	- газа
	%
	

	- воды
	%
	


4. Характеристики наружных ограждающих конструкций (краткое описание)

4.1. Стены ________________________________________________________________

4.2. Окна и балконные двери _______________________________________________

4.3. Перекрытие над техническим подпольем, подвалом _______________________

4.4. Перекрытие над последним жилым этажом либо над "теплым" чердаком _____

Дата составления энергетического паспорта

"__" ____________ ____ г.

Подпись ответственного исполнителя:

Должность, Ф.И.О. _________________

М.П.

Подпись заказчика:

Должность, Ф.И.О. _________________

М.П.
PAGE  
12

