СРОСТ НП СЭЭ ТЭР – О4-2015
СТАНДАРТ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ


Утверждено решением

Совета  Некоммерческого 

партнерства  «Содействие в области

энергосбережения и энергоэффективности 

топливно-энергетических ресурсов»

Протокол  №1 ЗС-2015 от  27. 01.2015 года.
Некоммерческое партнерство «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов»

	


СТАНДАРТ 

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ                         СРОСТ НП СЭЭ ТЭР 
ОРГАНИЗАЦИИ                                                    О4 - 2015
___________________________________________________________________

 СТАНДАРТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И РАЙОННЫХ КОТЕЛЬНЫХ 
(ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ)

г. Казань- 2015 г.

Сведения о стандарте
1.РАЗРАБОТАН: Некоммерческим партнерством «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов»

2.СТАНДАРТ  УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ: Решением Совета некоммерческого партнерства « Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов» (НП СЭЭ ТЭР), протокол  №1 ЗС-2015 от  27. 01.2015 года.
1.
Общие положения 
1.1. Настоящий стандарт определяют стандарты проведения энергетических обследований тепловых электрических станций и районных котельных членами Некоммерческого партнерства «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов» (далее – Партнерство). 

2.
Стандарты проведения энергетических обследований тепловых электрических станций и районных котельных.  
2.1 Проведение энергетических обследований тепловых электрических станций и районных котельных проводится с учетом требований  следующих документов:

2.1.1. Методические указания по составлению отчета элект​ростанций и акционерного общества энергетики и электри​фикации о тепловой экономичности оборудования:РД 34.08.552-95.- М.: СПО ОРГРЭС, 1995.

Изменение № 1 РД 34.08.552-95. - М.: СПО ОРГРЭС, 1998.
2.1.2. Методические указания по составлению и содержанию энергетических характеристик оборудования тепловых элек​тростанций: РД 34.09.155-93.- М.: СПО ОРГРЭС, 1993.

Изменение № 1 РД 34.09.155-93.- М.: СПО ОРГРЭС, 1999.

2.1.3. Положение о нормировании расхода топлива на электрос​танциях: РД 153-34.0-09.154-99.- М.: СПО ОРГРЭС, 1999.

2.1.4. Методические указания по анализу изменения удель​ных расходов топлива на электростанциях и в энергообъеди​нениях: РД 34.08.559-96.- М.: СПО ОРГРЭС 1997.

2.1.5. Методические указания по организации учета топлива на тепловых электростанциях: РД 34.09.105-96.— М.: СПО ОРГРЭС, 1997.

Изменение № 1 РД 34.09.105-96.- М.: СПО ОРГРЭС, 1998. Изменение № 2 РД 34.09.105-96. - М.: СПО ОРГРЭС, 1999.

2.1.6. Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении: РД 34.09.101-94.— М.: СПО ОРГРЭС, 1995,

Изменение № 1 РД 34.09.101-94.- М.: СПО ОГРРЭС, 1998.

2.1.7. Указания по нормированию показателей работы гидро​охладителей в энергетике.— М.: СПО Союзтехэнерго, 1981.

2.1.8. Методика расчета поправок к мощности, расходу све​жего пара и удельному расходу теплоты на отклонение пара​метров и условий от номинальных для турбоагрегатов с регу​лируемыми отборами пара: МТ 34-70-027-86.- М.: СПО Союзтехэнерго, 1987.

Изменение № 1 МТ 34-70-02-86. - М.: СПО ОРГРЭС, 1999.

2.1.9. Методические указания по расчету поправок к расходу тепла турбоагрегатами,— М.: СПО Союзтехэнерго, 1981.

2.1.10. Методические указания по нормированию расходов тепла на отопление и вентиляцию производственных зданий тепловых электростанций: МУ 34-70-079-84.— М.: СПО Со​юзтехэнерго, 1984.

Изменение № 1 МУ 34-70-079-84. - М.: СПО ОРГРЭС, 1999.

2.1.11. Методика расчета расхода тепла на технологические нужды водоподготовительных установок: РД 153-34.1-37.530-98. — М.: СПО ОРГРЭС, 1999.

2.1.12. Методические указания по эксплуатационному контро​лю за состоянием сетевых подогревателей: МУ 34-70-104-85. — М.: СПО Союзтехэнерго, 1985.

Изменение № 1 МУ 34-70-104-85.- М.: СПО ОРГРЭС, 1999.

2.1.13. Методические указания по испытанию тепловой изо​ляции оборудования и трубопроводов ТЭС: МУ 34-70-184-87. — М.: СПО Союзтехэнерго, 1988.

Изменение № 1 МУ 34-70-184-87.- М.: СПО ОРГРЭС, 1999.

2.1.14. Нормы расхода тепла на мазутные хозяйства электро​станций: РД 153-34.1-09.205-99.- М.: СПО ОРГРЭС, 1999.

2.1.15. Методические указания по определению ограниче​ний установленной мощности тепловых электростанций:МУ 34-70-084-84. - М.: СПО Союзтехэнерго, 1984. Изменение № 1 МУ 34-70-084-84. - М.: СПО ОРГРЭС, 1999.

2.1.16. Методические указания по определению обеспечен​ности электрической мощности электростанций циркуляци​онными системами водоснабжения: МУ 34-70-143-86.— М.: СПО Союзтехэнерго, 1987.

Изменение № 1 МУ 34-70-143-86.- М.: СПО ОРГРЭС, 1999.

2.1.17. ГОСТ 10742-71. Угли бурые, каменные, антрацит, го​рючие сланцы и угольные брикеты. Методы отбора и обра​ботки проб для лабораторных испытаний.

2.1.18. ГОСТ 11055-78. Угли бурые, каменные и антрацит. Ра​диационные методы измерения зольности.

2.1.19. ГОСТ 11303-75. Торф. Метод приготовления аналити​ческих проб.

2.1.20. ГОСТ 5396-77. Торф. Методы отбора проб.

2.1.21. Правила измерения расхода газов и жидкостей стан​дартными сужающими устройствами: РД 50-213-80. Изменение № 1 к РД 50-213-80.

2.1.22. Методика выполнения измерений с использованием сужающих устройств: МИ 2204-92.

2.1.23. Методические указания по инвентаризации угля и го​рючих сланцев на электростанциях: МУ 34-70-050-83.— М.: СПО Союзтехэнерго, 1983.

2.1.24. Методические указания по инвентаризации жидкого топлива на электростанциях: МУ 34-70-152-86. — М.: СПО Со​юзтехэнерго, 1987.

2.1.25. Методика оценки технического состояния паротурбин​ных установок до и после ремонта и в период между ремон​тами: РД 34.20.581.96.- М.: СПО ОРГРЭС, 1998.

2.1.26. Методика оценки технического состояния котельных установок до и после ремонта: РД 34.26.617-97.— М.: СПО ОРГРЭС, 1998.

2.1.27. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации: РД 34.20.501-95.— М.: СПО ОРГРЭС, 1996.

2.1.28. Правила устройства электроустановок.— М.: Главгос-энергонадзор России, 1998.

2.1.29. Правила учета тепловой энергии и теплоносителя.— М.: МЭИ, 1995.

2.1.30. Методики определения пределов допускаемых расхож​дений при определении массы "нетто" груза, перевозимого при бестарных перевозках: МИ 1953-88.

2.1.31. ГОСТ 26976-86. Нефть и нефтепродукты. Методы из​мерения массы.

2.1.32. Методические указания по контролю качества твердого, жидкого и газообразного топлива для расчета удельных расхо​дов топлива на тепловых электростанциях: РД 34.09.114-92.— М.: Ротапринт ВТИ, 1992.

2.1.33. Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей): РД 153-34.0-20.507-98.- М.: СПО ОРГРЭС, 1999.

2.1.34. Методические указания по составлению энергетичес​ких характеристик для систем транспорта тепловой энергии:

РД 153-34.0-20.523-98. В трех частях М.: СПО ОРГРЭС, 1999.

2.1.35. Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях: РД 34.09.255-97. — М.: СПО ОРГРЭС, 1998.

2.1.36. Методические указания по испытанию водяных теп​ловых сетей на гидравлические потери: РД 34.20.519-97. — М.: СПО ОРГРЭС, 1998.

2.1.37. Типовое положение об электрическом цехе:

ТП 34-70-014-86.- М.: СПО Союзтехэнерго, 1987.

2.1.38 Федеральный Закон  « Об энергосбережении и о повышении  энергетической эффективности…..»№ 261-ФЗ от 23.10.2009 г.
2.1.39 Приказ Минэнерго России №400  от  30.06.2014г. « Об утверждении требований к проведению энергетического обследования ….».

2.1.40 Стандарты и правила НП «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливо - энергетических ресурсов»

2.2. В части не урегулированной указанными в п. 2.1 документами, стандарты проведения энергетических обследований тепловых электричсеких станций и районных котельных определяются действующими нормативно - правовыми документами Российской Федерации.
PAGE  
2

