СРОСТ НП СЭЭ ТЭР – О5-2015
СТАНДАРТ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ


Утверждено решением

Совета  Некоммерческого 

партнерства  «Содействие в области

энергосбережения и энергоэффективности 

топливно-энергетических ресурсов»

Протокол  №1 ЗС-2015 от  27. 01.2015 года.
	


Некоммерческое партнерство «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов»

СТАНДАРТ 

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ                         СРОСТ НП СЭЭ ТЭР 
ОРГАНИЗАЦИИ                                                    О5 - 2015
___________________________________________________________________

СТАНДАРТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ  ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 
(ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ)

г. Казань- 2015 г.

Сведения о стандарте
1.РАЗРАБОТАН: Некоммерческим партнерством «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов»

2.СТАНДАРТ УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ: Решением Совета некоммерческого партнерства «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов» (НП СЭЭ ТЭР), протокол  №1 ЗС-2015 от  27. 01.2015 года.
1.
Общие положения 
1.1. Настоящий стандарт определяет стандарты проведения энергетических обследований предприятий электрических сетей членами Некоммерческого партнерства «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов» (далее – Партнерство). 

2.
Стандарты проведения энергетических обследований предприятий электрических сетей.  
2.1. Энергетические обследования предприятий электрических сетей проводится с учетом требований  следующих документов:

2.1. 1. Федеральный закон “Об энергосбережении” от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ.

2.1.2. Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении: РД 34.09.101-94.- М.: СПО ОРГРЭС, 1995.

2.1.3. Справочник по проектированию электроэнергетических систем. Под ред. С. С. Рокотяна и И. М. Шапиро.— М.: Энергоатомиздат, 1985.

2.1.4. Инструкция по расчету и анализу технологического расхода электрической энергии на передачу по электрическим сетям энергосистем и энергообъединений: И 34-70-030-87. - М.: СПО Союзтехэнерго, 1987.

2.1.5. Инструкция по снижению технологического расхода электрической энергии на передачу по электрическим сетям энергосистем и энергообъединений: И 34-70-028-86.- М.: СПО Союзтехэнерго, 1987.

2.1.6. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации: РД 34.20.501-95.- М.: СПО ОРГРЭС, 1996.

2.1.7. Правила устройства электроустановок, 6—е изд.— М.: Энергоатомиздат, 1985.

2.1.8. Типовая методика выполнения измерений количества электрической энергии: РД 34.11.333-97. — М.: АО ВНИИЭ, 1997.

2.1.9. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Основные нормируемые метрологические характеристики. Общие требования: РД 34.11.114-98.- М.: АО ВНИИЭ, 1997.

2.1.10 Стандарты и правила НП «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливо - энергетических ресурсов»

2.1.11 Приказ Минэнерго России №400  от  30.06.2014г. « Об утверждении требований к проведению энергетического обследования ….».
2.2. В части не урегулированной указанными в п. 2.1 документами, стандарты проведения энергетических обследований предприятий электрических сетей определяются действующими нормативно - правовыми документами Российской Федерации.
PAGE  
2

