СРОСТ НП СЭЭ ТЭР – О9-2015
СТАНДАРТ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ


Утверждено решением

Совета  Некоммерческого 

партнерства  «Содействие в области

энергосбережения и энергоэффективности 

топливно-энергетических ресурсов»

Протокол  №1 ЗС-2015 от  27. 01.2015 года.
	


Некоммерческое партнерство «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов»

СТАНДАРТ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ                         СРОСТ НП СЭЭ ТЭР 
ОРГАНИЗАЦИИ                                                    О9 - 2015
__________________________________________________________________
СТАНДАРТ РАСЧЕТА УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ТОПЛИВА НА ВЫРАБОТКУ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
(ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ)

г. Казань- 2015 г.
Сведения о Стандарте

1.РАЗРАБОТАН: Некоммерческим партнерством «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов»

2.СТАНДАРТ УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ: Решением Совета некоммерческого партнерства «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов» (НП СЭЭ ТЭР), протокол  №1 ЗС-2015 от  27. 01.2015 года.
1.
Общие положения 
1.1. Настоящий стандарт определяет стандарты расчета удельного расхода топлива на выработку тепловой и электрической энергии членами Некоммерческого партнерства «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов» (далее – Партнерство). 

2.
Стандарты расчета удельного расхода на выработку тепловой и электрической энергии.  
2.1. Проведение расчета удельного расхода топлива на выработку тепловой и электрической энергии проводится с учетом требований  следующих документов:

2.1.1. СНиП 3.05.03-85. Тепловые сети.
2.1.2. СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.

2.1.3. СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы.

2.1.4. СНиП 2.04.07-86*. Тепловые сети.

2.1.5. СНиП 2.04.14-88. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов с изменением №1 от 31.12. 97 №18-80.

2.1.6. СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий.

2.1.7. Правила учета тепловой энергии и теплоносителя М.: МЭИ, 1995.

2.1.8. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации: РД 34.20.501-95.- М.: СПО ОРГРЭС, 1996.

2.1.9. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды: ПБ 03-75-94.- М.: НПО ОБТ, 2000.

2.1.10. Правила и нормы по защите тепловых сетей от электрохимической коррозии: РД 34.20.520-96. — М.: СПО ОРГРЭС, 1998.

2.1.11. Правила техники безопасности при эксплуатации теплотехнического оборудования электростанций и тепловых сетей: РД 34.03.201-97.— М.: ЭНАС, 1997.

2.1.12. Правила технической эксплуатации коммунальных тепловых сетей и тепловых пунктов. — М.: Стройиздат, 1991.

2.1.13. Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.— М.: Энергоатомиздат, 1992.

2.1.14. Методические указания по испытаниям водяных тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя: МУ 34-70-150-86.- М.: СПО Союзтехэнерго, 1987.

2.1.15. Методические указания по испытанию сетевых насосов М.: СПО Союзтехэнерго, 1982.

2.1.16. Методические указания по определению готовности систем теплоснабжения к прохождению отопительного сезона: МУ 34-70-171-87.— М.: СПО Союзтехэнерго, 1987.

2.1.17. Методические указания по определению экономического эффекта от наладки систем теплоснабжения. - М.: СПО Союзтехэнерго, 1980.

2.1.18. Методические указания по гидропневматической промывке водяных тепловых сетей РД 34.20.327-87.- М.: СПО Союзтехэнерго, 1989.

2.1.19. Методические указания по обследованию теплопотребляющих установок закрытых систем теплоснабжения и разработке мероприятий по энергосбережению: РД 34.09.455-95.- М.: Ротапринт ВТИ, 1997.

2.1.20. Методические указания по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии: РД 153-34.0-20.523-98 (Ч. I, II, Ш).- М.: СПО ОРГРЭС, 1999.

2.1.21. Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери: РД 34.20.519-97.- М.: СПО ОРГРЭС, 1998.

2.1.22. Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД 153-34.0-20.507-98.- М.: СПО ОРГРЭС, 1999,

    2.1. 23 Федеральный закон “Об энергосбережении….. ” от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ.
     2.1.24 Стандарты и правила НП «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливо - энергетических ресурсов»

     2.1.25 Приказ Минэнерго России №400  от  30.06.2014г. « Об утверждении требований к проведению энергетического обследования ….».
2.2. В части не урегулированной указанными в п. 2.1 документами, стандарты расчета удельного расхода топлива на выработку тепловой и электрической энергии определяются действующими нормативно - правовыми документами Российской Федерации.








































































































































































































































































































































































PAGE  
5

